## 文档说明
TandemVu PTZ Smart Tracking SOP
| 适用范围： | 本文档适用于海康威视枪球相机，型号范围：DS-2SFxxx、DS-2SExxx、iDS-2SKxxx
| 文档编号： | PTZ-2022-ED81
| 储存地址： | 需补充
1. 目的 Smart Tracking作为TandemVu相机的重点功能，在实际应用场景中使用比较广泛，跟踪的效果对标定的情况依赖较大，实际操作难度较大，且标定配置复杂，导致客户或者技术支持在配置中遇到较多问题，文档旨在描述对标定功能的讲解和详细配置操作，以减少大家在标定工作中的耗时，提升标定成功率和效率；

## 关键动作流程示意图
Smart Tracking标定流程示意图
操作者
全景镜头调整
标定准备
自动标定配置
标定结果测试
手动标定配置
相机登录和配置检查

## 图文篇
场景标定操作示意图 |  |  | 具体步骤 | 注意事项
【登录相机，找到配置页面】 1. 登录相机（如图1-1）： 登录地址：http://相机IP:port， Web端口默认为80（选填） 2. 按照Configuration->PTZ->Panorama Tracking页面，进行Smart Tracking相关功能的配置（如图1-2）；
图1-1
图1-2
|  |  | 【全景镜头视野调整】 全景镜头支持7-17度的上线调整，因为安装的高度或者角度问题，客户可能存在视野角度的调整需求，可以在该页面进行调整； 1.点击右上角"Unlock"按钮，解除镜头角度锁定； 2.点击云台上下按钮进行调整，将客户最关心的区域调整到全景镜头的中心；（如图2-1） | 注意全景镜头只能上下调整，调整前需要先解除锁定； 1.可能因为前期堪点问题，导致安装的高度或者角度存在问题，通过调整水平角也无法达到客户的视野要求； 2.需要和客户沟通，是否能够调整点位或者高度，如增加延长杆；
图2-1
|  |  | 【场景标定准备】 相机支持自动标定和手动标定功能，一般推荐使用自动标定，相机出厂前已经完成自动标定，但是可能存在某些场景自动标定无法适用的情况，因此需要根据使用场景进行标定配置，具体配置步骤： 1.点击标定选项，"Calibration”； 2.检查Track是否为未勾选状态； | 注意先取消Track功能的勾选，Track勾选后会自动跟踪目标，为保证标定准确，避免标定过程中出现目标后，PTZ跟踪导致球机转动场景变化；
图3-1
自动标定
|  |  | 【自动标定】 相机提供自动标定功能，自动根据当前的场景进行标定，方便客户操作； 1.选择Calibration Mode为Auto(Fast)，点击开始标定（如图4-1）； 2.点击左侧刷新按钮，刷新全景抓图图片，确保最新场景； 3.可以手动找到左侧全景画面的中心点，并调整右侧PTZ画面（可使用3D Zoom功能），确保二者的中心重合，提高标定的准确率； 4.点击左上角单场景标定按钮（Single Scence Calibration），待相机自动标定完成，标定完成后，右下角的坐标会自动更新； 5.待提示完成后，点击自动标定成功按钮（Auto Calibration Succeeded）；（如图4-2） | 1.左侧全景图是静态抓图图片，场景变化需要手动刷新更新； 2.保证左右两个场景的中心点（区域重合），右侧PTZ画面可以通过云台进行调整； 3.可以通过3D Zoom功能来找到中心点，启用3D Zoom功能，找到PTZ画面对应的中心点，点击即可； 4.请注意，本示例按照单目相机进行演示，如果是多目，需要在左下角status切换相机场景进行标定； 风险点： 1.场景较为单一时，会标定失败； 2.部分场景不建议使用自动标定，比如客户关注的是场景中的某个区域，如右侧的路，而非左侧的山坡；
图4-1
图4-2
手动标定
|  |  | 【手动标定步骤一】 当自动标定失败时，可使用手动标定功能实现，具体操作如下： 1.选择Calibration Mode为Manual，点击开始标定（如图5-1）； 2.点击左侧刷新按钮，刷新全景抓图图片，确保最新场景； 3.标定点位一般建议6-9个点，注意选择有参照物的场景，提供点位的参考坐标系准确性； 4.点击左下角的坐标系，选择第1个标定点，调整PTZ的方位，确保PTZ中心的绿色十字和左侧全景图中对应坐标点重合；（确定PTZ中的点和右侧对应的点位重合时，点击3D Zoom功能，即可直接调整PTZ对应点位为画面中心点） 5.点击PTZ控制面板右下角的PTZ Position图标，下发坐标，右下角的PTZ Position更新坐标值； 6.其他各个标定点，按照上述操作逐个进行标定更新； 7.点击右上角开始标定（Start Calibration）进行标定下发，完成后点击完成手动标定（Complete Manual Calibration)；（如图5-2） 8.勾选Track功能； | 1.标定点选择6-9个，建议点位之间尽量在重点区域内，避免点位聚在一起，或者特别分散，影响标定的准确性； 2.PTZ中心绿色十字，要尽可能的和全景的标定点重合，所以选择场景中的参照物至关重要； 3.手动标定需要逐个标定； 4.请注意，本示例按照单目相机进行演示，如果是多目，需要在左下角status切换相机场景进行标定； 注意点： 1.标定操作较为复杂，需要避免漏标； 2.PTZ中心的绿色十字可以拖动，一般不建议移动，建议调整PTZ画面（可以使用3D Zoom功能）；
图5-1
图5-2
图5-3
【智能跟踪验证】 标定完成后，为了验证智能跟踪的效果，可以配置事件联动智能跟踪，具体操作如下（以VCA配置为Smart Event为例）： 1.到VCA->Smart Event->事件类型选择（如图6-1）； 2.对应事件的通道配置、事件规则配置，布防模板配置、全景通道默认联动smart tracking； 3.触发事件，验证球机跟踪效果，并在跟踪结束后，能够返回初始位置（如图6-2）；
图6-1
图6-2
登录相机
解除云台锁定
调整上下角度
点击标定选项
相机支持自动/手动标定
选择自动标定
点击开始标定
刷新场景图
手动找到全景图中心点
调整PTZ画面，使中心绿十字和全景中心匹配
点击开始标定
标定成功
选择手动标定
点击开始标定
刷新场景图
标定点位下发
单场景标定
标定坐标选择
手动标定成功
使能Track功能

## 操作重点步骤
活动名称 | 产品版本(V/R/C) | 序号 | 关键动作 | 是否需要执行 | 完成情况 | 注意事项 | 风险点 | 风险应对措施 | 参考标准
TOP问题分析 | V/R/C | step1 | 【登录相机，找到配置页面】 登录相机，按照Configuration->PTZ->Panorama Tracking页面，进行Smart Tracking相关功能的配置 | 是 | 是 | 不同的型号页面名称可能存在部分差异，可以在PTZ tab页面查看；
| V/R/C | step2 | 【全景镜头视野调整】 全景镜头支持7-17度的上线调整，因为安装的高度或者角度问题，客户可能存在视野角度的调整需求，可以在该页面进行调整； 1.点击右上角"Unlock"按钮，解除镜头角度锁定； 2.点击云台上下按钮进行调整，将客户最关心的区域调整到全景镜头的中心； | 是 | 是 | 注意全景镜头只能上下调整，调整前需要先解除锁定； | 1.可能因为前期堪点问题，导致安装的高度或者角度存在问题，通过调整水平角也无法达到客户的视野要求； | 2.需要和客户沟通，是否能够调整点位或者高度，如增加延长杆；
| V/R/C | step3 | 【场景标定准备】 相机支持自动标定和手动标定功能，一般推荐使用自动标定，相机出厂前已经完成自动标定，但是可能存在某些场景自动标定无法适用的情况，因此需要根据使用场景进行标定； 标定路径：Configuration->PTZ->Panorama Tracking->Calibration页面 | 是 | 是 | 注意先取消Track功能的勾选，避免标定过程中出现目标后，PTZ跟踪导致球机转动场景变化；
| V/R/C | step4 | 【自动标定】 相机提供自动标定功能，自动根据当前的场景进行标定，方便客户操作； 1.选择Calibration Mode为Auto(Fast)，点击开始标定； 2.点击左侧刷新按钮，刷新全景抓图图片，确保最新场景； 3.可以手动找到左侧全景画面的中心点，并调整右侧PTZ画面，确保二者的中心重合，提高标定的准确率； 4.点击左上角单场景标定按钮（Single Scence Calibration），待相机自动标定完成，标定完成后，右下角的坐标会自动更新； 5.待提示完成后，点击自动标定成功按钮（Auto Calibration Succeeded） | 是 | 是 | 1.左侧全景图是静态抓图图片，场景变化需要手动刷新更新； 2.保证左右两个场景的中心点（区域重合），右侧PTZ画面可以通过云台进行调整； 3.请注意，本示例按照单目相机进行演示，如果是多目，需要在左下角status切换相机场景进行标定； | 1.场景较为单一时，会标定失败； 2.部分场景不建议使用自动标定，比如客户关注的是场景中的某个区域，如右侧的路，而非左侧的山坡； | 1.标定失败可以使用手动标定功能； 2.可以先选择手动标定，移动标定点位置，然后再进行自动标定；
| V/R/C | step5 | 【手动标定步骤一】 当自动标定失败时，可使用手动标定功能实现，具体操作如下： 1.选择Calibration Mode为Manual，点击开始标定； 2.点击左侧刷新按钮，刷新全景抓图图片，确保最新场景； | 是 | 是
| V/R/C | step6 | 【手动标定步骤二】 1.标定点位一般建议6-9个点，注意选择有参照物的场景，提供点位的参考坐标系准确性； 2.点击左下角的坐标系，选择第1个标定点，调整PTZ的方位，确保PTZ中心的绿色十字和左侧全景图中对应坐标点重合； 3.点击PTZ控制面板右下角的PTZ Position图标，下发坐标，右下角的PTZ Position更新坐标值； 4.其他各个标定点，按照上述操作逐个进行标定更新； 5.点击右上角开始标定（Start Calibration）进行标定下发，完成后点击完成手动标定（Complete Manual Calibration) | 是 | 是 | 1.标定点选择6-9个，建议点位之间尽量在重点区域内，避免点位聚在一起，或者特别分散，影响标定的准确性； 2.PTZ中心绿色十字，要尽可能的和全景的标定点重合，所以选择场景中的参照物至关重要； 3.手动标定需要逐个标定； 4.请注意，本示例按照单目相机进行演示，如果是多目，需要在左下角status切换相机场景进行标定； | 1.标定操作较为复杂，需要避免漏标； 2.PTZ中心的绿色十字可以拖动，一般不建议移动，建议调整PTZ画面； | 1.标定时注意标定的整体情况，确认标定完整； 2.关注操作细节；
| V/R/C | step7 | 【智能跟踪验证】 标定完成后，为了验证智能跟踪的效果，可以配置事件联动智能跟踪，具体操作如下（以VCA配置为Smart Event为例）： 1.到VCA->Smart Event->事件类型选择； 2.对应事件的通道配置、事件规则配置，布防模板配置、全景通道默认联动smart tracking； 3.触发事件，验证球机跟踪效果，并在跟踪结束后，能够返回初始位置； | 是 | 是

## 修订记录
变更履历： 1.原始编制日期：2022-06-08；原始编制者：秦亚军。